계 약 특 수 조 건

(과업지시서)

(재)안산문화재단(이하 "발주기관"이라 한다)과 ㅇㅇㅇㅇㅇ(이하 "계약상대자"라 한다)는 다음과 같은 조건으로 2019안산국제거리극축제 야외무대 운영 용역에 관하여 아래와 같이 계약을 체결하고 이를 성실히 이행한다.

○ 과업 목적

- 2019 안산국제거리극축제 공연에 따른 행사장비 임차, 설치, 운영, 철거

- “발주기관”의 감독 하에 야외무대시설 설치 진행 총괄 및 원활한 공연 진행

○ 과업범위 및 내용

-설치장소 및 설치물량에 대한 사항은 규격서 및 “발주기관”지시에 따른다

[무대]

- 야외무대는 최대한 안전하게 설치되어야 한다.(흔들거리지 않게 고정)

- 설치 및 공연 중 필요인력을 충분히 지원해 주어야 한다.

- 무대는 2019. 5. 4.(토) 오전 10시까지 설치 완료한다.

- 단, 아래의 무대는 별도의 기간에 설치 완료한다.

- 폐막무대의 경우 2019. 5. 1.(수) 10시까지 설치 완료한다.

- 사이트 특성상 일정이 다른 곳은 “발주기관”과 협의 후 이행하도록 한다.

- 작업 시 “발주기관”과 충분한 협의가 이루어진 후 작업에 임해야 한다.

[조명]

- 연출효과를 극대화 하기위하여 각 사이트별 요구사항을 정확히 수행하며,

개/폐막식 등을 위하여 조명 설치 구조물이 유동적으로 변동이 가능해야한다.

연출자 및 관계자와 사전 협의 후 규격서에 명시되어 있는 동급 이상의 시스템

을 구축하도록 한다.

- 조명기 1대당 칼라프레임 1개를 사용할 수 있어야 하며, 연결 케이블은 사

용에 부족함이 없도록 하여야 한다.

- 조명기 설치를 위한 모든 구조물은 접지 및 안전펜스가 설치되어야 한다.

- 조명 설치를 위한 케이블은 관객의 안전을 위하여 케이블 프로텍터로  마

감처리 하여야 함

- 조명 설치 및 운영을 위한 필요인력은 충분히 지원해 주어야 한다.

- 야간공연이 있는 모든 사이트는 리허설이 가능 하도록 인력과 장비를 운용 하여야 한다.

- 조명은 2019. 5. 4.(토) 오전 10시까지 설치 완료한다.

- 단, 아래의 조명은 별도의 기간에 설치 완료한다.

- 폐막조명은 2019. 5. 1.(토) 오전 10시까지 설치 완료한다.

- 상록수역 광장 조명은 2019. 5. 2.(목) 오전 10시까지 설치 완료한다.

- 사이트 특성상 일정이 다른 곳은 “발주기관”과 협의 후 이행하도록 한다.

[음향장비]

- 진행을 원활히 할 수 있도록 연출자 및 “발주기관”과 사전 협의 후 규격서에 명시되어 있는 동급 이상의 시스템을 구축하도록 한다.

- 야간공연이 있는 모든 사이트는 리허설이 가능 하도록 인력과 장비를 운용 하여야 한다.

- 공연의 특성상 장소의 변동이나 장비의 이동이 있을 수 있다.

- 각 행사부스별 무선마이크 간 간섭으로 인한 운용에 지장이 없어야 한다.

- 원활한 운영을 위하여 운용인력이 적재적소에 배치되어야 한다.

- 음향 설치를 위한 케이블은 관객의 안전을 위하여 케이블 프로텍터로  마

감처리 하여야 한다.

- 설치장소에 대하여 “발주기관”과 협의 후 진행하여야 한다.

- 모든 사이트의 유,무선,Pin mic는 고장을 예상한 여유분을 운용하여야 한다.

- 모든 무선주파수 간섭으로 인한 운용에 지장이 없도록 한다.

- 음향은 2019. 5. 4.(토) 오전 10시까지 설치 완료한다.

- 단, 아래의 음향은 별도의 기간에 설치 완료한다.

- 개폐막 음향은 2019. 5. 1.(수) 오전 10시까지 설치 완료한다.

- 선부광장 광장 음향은 2019. 5. 1.(수) 오전 8시까지 설치 완료한다.

- 상록수역 광장 음향은 2019. 5. 2.(목) 오전 10시까지 설치 완료한다.

- 사이트 특성상 일정이 다른 곳은 “발주기관”과 협의 후 이행하도록 한다.

[공연용 악기]

- 공연용 악기는 규격서에 명시되어 있는 악기와의 성능이 동급 이상의 장비여야 하며, 악기특성상 사전 악기사양(메이커등)에 대하여“발주기관”과 협의 후 설치를 진행하여야 한다.

- 악기는 2019. 5. 4.(토) 오전 10시까지 설치 완료한다.

[발전차/발전기]

- 음향장비, 조명장비의 최대출력을 합산하여 여유전력 100%를 행사종료까지 유지한다.

- 공연에 방해가 되지 않도록 무소음이어야 한다.

- 발전기 및 발전차 관리를 위한 인력을 구성하여 수시 점검을 통하여 공연에 지장이 없도록 한다.(인건비, 유류대 포함)

- 모든 발전차는 접지를 하여 안전을 확보 하여야 한다.

- 발전차/발전기는 2019. 05. 04.(토) 오전 10시까지 설치완료한다.

- 단, 아래의 발전차/발전기는 별도의 기간에 설치완료 한다.

- E사이트(E폐막사이트 포함) 발전차/발전기는 2019. 05. 01.(수) 오전 10시까지 설치완료 한다.

- 선부광장 발전기는 2019. 05. 01.(수) 오전 8시까지 설치완료 한다.

- 상록수역 발전기는 2019. 05. 02.(목) 오전 10시까지 설치완료 한다.

- 사이트 특성상 일정이 다른 곳은 “발주기관”과 협의 후 이행하도록 한다.

[중계 및 영상장비]

- 영상장비는 유, 무선 송출에 문제가 없도록 설치가 되어야 한다.

- 영상장비 설치 시 주변의 안전을 확보하기위하여 안전펜스 등을 활용하여

안전을 확보 하여야 한다.

- 영상장비로 인하여 공연의 지장을 주지 않도록 지정위치에 설치하여야

한다.

- 영상장비는 2019. 05. 04.(토) 10시까지 설치완료 한다.

- 개막퍼레이드 중계를 위한 무선중계 일체가 문제없이 송출될 수 있도록

하여야 한다.

[안전관리]

- “계약상대자”는 행사장 안전에 최선을 다해야 한다.

- 무대, 조명 등 구조물 주변에 안전 펜스를 설치하여 안전을 확보 하여야 한다.

- 조명, 음향장비 설치 시 케이블은 케이블 프로텍터를 이용하여 안전을 확보 하여야 한다.

- 구조물 설치 시 안전을 위하여 웨이트 및 안전 와이어 설치 등으로 안전을 확보 하여야 한다.

- 구조물이 있는 사이트들은 각 구조물에 접지를 하여 안전을 확보하여야 한다.

- 각 위험지역을 대비하여 충분한 안전공간을 확보하고 관리한다.

- 야외에 설치된 구조물에 대한 야간 안전대책을 수립하고 관리한다.

- “발주기관”의 상위기관으로부터 안전점검결과 안전보강조치 명령이 내려

질 경우 “계약상대자”는 안전이 확보될 수 있도록 보강조치를 취해야

한다.

[인력]

- “계약상대자”는 “발주기관”이 제시하는 장비운영과 공연일정을 준수하여 과업에 지장이 없도록 인력을 운영 하여야 한다.

- “계약상대자”는 “용역”과 관련하여 실행 팀을 구성하여야 하며 분야별 분장 사무에 대한 인원 명단을 작성 제출하여야 한다.

(행사 분야 - 시스템운영 , 소품 운영 등)

[기타사항]

- “계약상대자”는 용역수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 과업수행자 책임 하에 해결하여야 한다.

- 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 「지방자치단체를 당사

자로 하는 계약에 관한 법률」 및 시행령, 행정안전부 예규 등을 따른다.

- 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 시 “계약상대자”는 이에 응하여야하며 제출한 제안서는 반환하지 않는다.

- “계약상대자”가 설치한 모든 시설장비의 보관 등 관리 책임은 “계약상대자”에게 있고, 도난·분실·파손 등의 이유로 “발주기관”에 어떠한 책임을 묻지 아니한다.

- 조명, 음향, 영상 운영(조정실 등)은 공연 관람에 지장을 초래하지 않는 위치에 설치하며, “발주기관”과 협의 후 설치하도록 한다.

- 장비는 5월 7일까지 철수하고 도로통행에 방해되는 것부터 지정된 출입구

를 통해서만 장비철수를 진행하며 방호벽등 도로통제선을 훼손을 금 한다.

단, 광장내부의 장비는“발주기관”과 협의 후 철수시간을 조정할 수 있다.