## 원가계산서
원 가 계 산 서
[건 명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 ]
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접 재료비 | 0
간접 재료비
|  | (1) 계 | 0
| 노 무 비 | 직접 노무비 | 0
|  | 간접 노무비 | 0 | 직접노무비의 | 12.50%
|  | (2) 계 | 0
| 경 비 | 산재보험료 | 0 | 노무비의 | 3.70%
|  | 고용보험료 | 0 | 노무비의 | 1.01%
|  | 건강보험료 | (1개월 미만 공사로 미적용) | 1개월 이상 모든 공사에 적용 | 3.545%
|  | 연금보험료 | (1개월 미만 공사로 미적용) | 1개월 이상 모든 공사에 적용 | 4.50%
|  | 노인장기요양보험료 | (1개월 미만 공사로 미적용) | 1개월 이상 모든 공사에 적용 | 12.81%
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | 재료비+직접노무비의 | 1.85%
|  | 기타경비 | 0 | 재료비+노무비의 | 7.80%
|  | (3) 계 | 0
소 계 |  |  | 0 | (1)계+(2)계+(3)계
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 순공사원가합계의 | 6.00%
이 윤 |  |  | 0 | 노무비+보험료+일반관리비의 | 15.00%
설 치 공 사 비 |  |  | 0 | 순공사원가합계+일반관리비+이윤의
제 조 품 |  |  | 0 | 전광판 제작
총 원 가 |  |  | 0
부 가 세 |  |  | 0 | 설치공사비+제조품의 | 10.00%
합 계 |  |  | 0
총 계 |  |  | 0

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
[건 명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 금 액 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[건 명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 ]
전광판 제작 부분
1. 전광판 표시부 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
2. 운영시스템 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
3. 예비품 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
전광판 설치 및 철거 부분
4. 전광판 함체 제작 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
5. 기존 전광판 철거 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## 설계내역표지
설 계 내 역 서

## 설계내역
설 계 내 역 서
[건 명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 금 액 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단가 | 금액
1. 전광판 표시부
가. 재료비
LED MODULE(24단15열)_영상부 | FULL COLOR LED(□320*160mm) | EA | 360 | [6 empty] | 0
MAIN CONTROLLER | 전광판 종합 제어 | EA | 1 | [6 empty] | 0
LED DISPLAY SUB CONTROLLER | SCU BOARD | EA | 12 | [6 empty] | 0
POWER REMOTE CONTROLLER | POWER REMOTE | SET | 1 | [6 empty] | 0
SWITCHING POWER SUPPLY | DC5V 1.5KW | EA | 10 | [6 empty] | 0
분전반 | 15kw | SET | 1 | [6 empty] | 0
소계 | (내부 배관배선 포함) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
나. 노무비
| 통신설비공 | 인 | 26.3865 | [6 empty] | 0 | 제1호표
| 통신관련 산업기사 | 인 | 1.04 | [6 empty] | 0 | 제1호표
| S/W시험사 | 인 | 0.88 | [6 empty] | 0 | 제1호표
소계 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2. 운영시스템 | 0
가. 재료비
운영,제어용 컴퓨터 | Intel Core i7, 24" LED | SET | 2 | [6 empty] | 0
전광판 운영 프로그램 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
광컨버터 |  | 조 | 1 | [6 empty] | 0
소계 | (내부 배관배선 포함) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
나. 노무비
| S/W시험사 | 인 | 0.56 | [6 empty] | 0 | 제2호표
| H/W시험사 | 인 | 1.1 | [6 empty] | 0 | 제2호표
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3. 예비품 | #REF!
LED MODULE | FULL COLOR LED(□200mm) | EA | 20 | [6 empty] | 0
SWITCHING POWER SUPPLY | DC5V | EA | 13 | [6 empty] | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. 전광판 함체 제작 | 표출면 : (W)4,800 X (H)3,840
H형강 | H-100x100x6x8 | TON | 0.86 | [6 empty] | 0
ㄱ형강 | L-65x65x6 | TON | 0.2955 | [6 empty] | 0
EX메탈(원형용접철망-와이어메쉬) | 900x1800x4.5T | 장 | 4 | [6 empty] | 0
EGI판넬(냉연강판) | 900x1800x1.6T | 장 | 4 | [6 empty] | 0
앙카볼트 | M16x125 | EA | 20 | [6 empty] | 0
장비 임대료 | 크레인 5TON | 일 | 1 | [6 empty] | 0
철물제작설치 |  | TON | 1.2395 | [6 empty] | 0 | 제3호표
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5. 기존 전광판 철거
가. 표출면 철거
| 통신설비공 | 인 | 7.6898 | [6 empty] | 0 | 제1호표
소계 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
나. 외함 철거
기존전광판 철거 | 철물철거 | TON | 0.884 | [6 empty] | 0 | 제4호표
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## 일위대가표지
일 위 대 가 표

## 제1호표 전광판 신설 및 철거 일위대가
제1호표 전광판 신설 및 철거 일위대가표
[건 명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 ]
항 목 번 호 : 제1호표(2023년 정보통신공사 표준품셈 P.244 8-5-1 준용)
공 종 : 전광판
단 위 : 식
품 명 | 규 격 | 단 위 | 단위수량 | 통신설비공 |  | 통신관련 산업기사 |  | S/W시험사 |  | H/W시험사 |  | 비 고
|  |  |  | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계
1. 전광판 표시부
LED 전광판 | (W)5860x(H)4290mm | ㎡ | 25.13 | 1.02 | 25.6326
| 종합시험 | 식 | 1 |  |  | 1.04 | 1.04 | 0.88 | 0.88
| 마감방수처리 | ㎡ | 25.13 | 0.03 | 0.7539
소계 |  |  |  |  | 26.3865 |  | 1.04 |  | 0.88
2. 기존 전광판 철거 표시부
LED 전광판 | (W)5860x(H)4290mm | ㎡ | 25.13 | 1.02 | 7.6898 | [6 empty] | 불용 30% 적용
소계 |  |  |  |  | 7.6898

## 제2호표 전광판 운영 일위대가
제2호표 전광판 운영 시스템 일위대가표
[건 명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 ]
항 목 번 호 : 제2호표(2023년 정보통신공사 표준품셈 P.244 8-5-1, P.203 8-1-1 준용)
공 종 : 전광판 운영 시스템
단 위 : 식
품 명 | 규 격 | 단 위 | 단위수량 | 통신설비공 |  | 통신관련 산업기사 |  | 통신관련기사 |  | S/W시험사 |  | H/W시험사 |  | 보통인부 |  | 비 고
|  |  |  | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계
운영,제어용 컴퓨터 | Intel Core i7, 24" LED | SET | 2 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.44 | 0.88
광컨버터 | 컨버터 | 조 | 1 | [6 empty] | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.22
소계 | [10 empty] | 0.56 |  | 1.1

## 제3호표 전광판 외함 일위대가
제3호표 전광판 외함 일위대가표
[건 명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 ]
항 목 번 호 : 제3호표(2023년 건설공사 표준품셈 P.593 8-3-1 준용)
공 종 : 잡철물 제작 및 설치 - (현장설치)일반철재
단 위 : TON당
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
잡철물 제작 및 설치 - (현장설치) 일반철재
철 공 |  | 인 | 12.38 |  |  | 223124 | 2762275
용 접 공 |  | 인 | 3.38 |  |  | 249748 | 844148
특별인부 |  | 인 | 4.5 |  |  | 197450 | 888525
보통인부 |  | 인 | 2.25 |  |  | 157068 | 353403
공구손료 및 경장비의 기계경비 | 노무비의 | % | 5
잡재료비 | 노무비의 | % | 3 | 4848351 | 145450
소계 |  |  |  |  | 145450 |  | 4848351 |  | 0 | 4993801

## 제4호표 전광판 구조물 철거 일위대가
제4호표 전광판 구조물 철거 일위대가표
[건 명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 ]
항 목 번 호 : 제4호표(2023년건설공사 표준품셈 P.870 3-1-3 철골재 철거 준용)
공 종 : 철골재 철거
단 위 : TON당
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.전광판 구조물
1)재료비
산소 | 대기압상태 | 병 | 0.7 | [6 empty] | 0
아세틸렌 |  | Kg | 2.5 | [6 empty] | 0
2)노무비
| 용접공 | 인 | 2.2 |  |  | 249748 | 549445 |  |  | 549445
| 보통인부(해체) | 인 | 1 |  |  | 157068 | 157068 |  |  | 157068
| 보통인부(뒷정리) | 인 | 0.2 |  |  | 157068 | 31413 |  |  | 31413
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 737926 |  |  | 737926

## 소프트웨어 산출표지
소프트웨어 개발비 산 출 서

## SW개발비 산정근거
소프트웨어 개발비 산정근거 <2022년 개정판 SW사업 대가산정 가이드 준용>
1. 개발대상 소프트웨어 기능점수(FP) 산정
NO | 구 분 |  | 기능타입 |  | 레코드요소 요형의개수 |  |  | 복잡도 |  | 기능점수 (FP) | 산정근거
1 | 외부입력 |  | EI |  | 1 |  |  | 낮음 |  | 2.1 | P.132[표3-14]
2 | 외부출력 |  | EO |  | 1 |  |  | 낮음 |  | 3.8 | P.132[표3-15]
[소 계 ] | [9 empty] | 5.9
2. 기능점수 단가('2020년 개정판 SW사업 대가산정 개정 후 단가)
구 분 | [5 empty] | 금 액(원) |  |  |  |  | 비고
기능점수당 단가 | [5 empty] | 553114 |  |  |  |  | P.134[표3-21]
3. 소프트웨어 개발 단계별 기능점수 가중치에 따른 단가 산정
단계 |  |  | 분석 | 설계 |  | 구현 | 시험 |  | 합계 | 비고
① 각 단계별 기능점수 가중치 |  |  | 0.19 | 0.24 |  | 0.32 | 0.25 |  | 1 | P.135[표3-22] ‘2020년 개정판 SW사업 대가산정
② 가중치에 따른 단가 (원) |  |  | 105091 | 132747 |  | 176996 | 138279 |  | 553113
※ 기능점수 단가 = 기능점수 단가 × ∑(소프트웨어 개발 단계별 기능점수 가중치)
4. 보정 전 개발원가 산정
단 계 |  | 단계별 기능점수 단가 |  |  |  | 기능점수(FP) |  |  |  | 금 액
분 석 |  | 105091 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 620036
설 계 |  | 132747 | [7 empty] | 783207
구 현 |  | 176996 | [7 empty] | 1044276
시 험 |  | 138279 | [7 empty] | 815846
[ 보정 전 개발원가 ] | [9 empty] | 3263365
※ 보정 전 개발원가 = 기능점수(FP) × 단계별 기능점수당 단가 (P.134)
5. 보정 후 개발원가 산정
5-1. 보정계수 결정
5-1-1. 애플리케이션 복잡도에 보정계수
구분 |  | 난이도 수준 | [6 empty] | 보정계수 |  | 비고
규모 보정계수 |  | 기능점수가 500 이하 | [6 empty] | 1.28 |  | P.135[표3-23]
연계복잡성 |  | 타기관 연계 없음 | [6 empty] | 0.88 |  | P.137[표3-24]
성능 요구수준 |  | 요구사항 없음 | [6 empty] | 0.91 |  | P.137[표3-24]
다중사이트 운영성 |  | 요구사항 없음 | [6 empty] | 0.94 |  | P.137[표3-24]
보안성 |  | 암호화 | [6 empty] | 0.97 |  | P.137[표3-24]
5-2. 보정 후 개발원가 (설계내역서-전광판 운영프로그램 산출근거)
보정 전 개발원가 ① |  | 보정계수 | [6 empty] | 금 액 |  | 비 고
|  | 규모 ② | 연계 복잡성③ | 성능 ④ |  | 다중 사이트 ⑤ | 보안성 ⑥
3263365 |  | 1.28 | 0.88 | 0.91 |  | 0.94 | 0.97 |  | 3049996 |  | ①x[②~x⑥]
[ 보정 후 개발원가 ] | [8 empty] | 3000000 |  | 만원단위이하절사
※ 보정 후 개발원가 = 보정 전 개발원가 × 보정계수 (P.138)

## 수량산출표지
수 량 산 출 서

## 수량산출서
수 량 산 출 서
[건 명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 산 출 기 초 | 소계 | 할증 | 계 | 비고
1. 전광판 표시부
LED MODULE(24단15열)_영상부 | FULL COLOR LED(□320*160mm) | EA | 360 | - Module Size : W320mm x H160mm - Display Size : W4,800mm x H3,840mm - Module 수량 : W15 x H24 = 360 Module - Pixel/LED : Red, Green, Blue 3-in-1 SMD | 360 | 0 | 360
MAIN CONTROLLER | 전광판 종합 제어 | EA | 1 | - 전광판 종합 제어 MAIN CONTROLLER 1EA 구성 | 1 | 0 | 1
LED DISPLAY SUB CONTROLLER | SCU BOARD | EA | 12 | - 모듈 제어 SCU BOARD 12EA 구성 | 12 | 0 | 12
POWER REMOTE CONTROLLER | POWER REMOTE | SET | 1 | - 전원제어용 POWER REMOTE CONTROLLER 1SET 구성 | 1 | 0 | 1
SWITCHING POWER SUPPLY | DC5V 1.5KW | EA | 10 | - DC5V/1500w POWER SUPPLY 10EA 구성 | 10 | 0 | 10
분전반 | 15kw | SET | 1 | - 전원 분전반 15kw급 1SET 구성 | 1 | 0 | 1
2. 운영시스템
운영,제어용 컴퓨터 | Intel Core i7, 24" LED | SET | 2 | - 전광판 운영용 1SET, 전광판 제어용 1SET 구성 | 2 | 0 | 2
전광판 운영 프로그램 | 전광판 통합 운영용 | 식 | 1 | - 전광판 통합 운영용 프로그램 1식 구성 | 1 | 0 | 1
광컨버터 | 컨버터 | 조 | 1 | - 제어컴퓨터, 운영컴퓨터 간 통신용 | 1 | 0 | 1
3. 예비품
LED MODULE | FULL COLOR LED(□200mm) | EA | 20 | - 예비품 LED MODULE 10EA 구성 | 20 | 0 | 20
SWITCHING POWER SUPPLY | DC5V | EA | 13 | - 예비품 DC5V/1500w POWER SUPPLY 10EA 구성 | 13 | 0 | 13
4. 전광판 함체 제작 | 표출면 : (W)4,800 X (H)3,840
H형강 | H-100x100x6x8 | TON | 0.86 | - 총길이 50m x 비중17.2 (X,Y열 부재) | 0.86 | 0 | 0.86
ㄱ형강 | L-65x65x6 | TON | 0.2955 | - 총길이 50m x 비중5.91 (X,Z2열 부재) | 0.2955 | 0 | 0.2955
EGI판넬(냉연강판) | 900x1800x1.6T | TON | 0.084 | - 4장 x 비중21.0 (전면 외부 마감재) | 0.084 | 0 | 0.084
철구조물 총 무게 |  | TON | 1.2395
EX메탈(원형용접철망-와이어메쉬) | 900x1800x4.5T | 장 | 4 | - X2~X3열 바닥 마감재 | 4 | 0 | 4
EGI판넬(냉연강판) | 900x1800x1.6T | 장 | 4 | - 전면 외부 마감재 | 4 | 0 | 4
앙카볼트 | M16x125 | EA | 20 | - 구조물 고정 앙카볼트 20EA 구성 | 20 | 0 | 20
장비 임대료 | 크레인 5TON | 일 | 1 | - 전광판 설치 크레인 임대 | 1 | 0 | 1
5. 기존 전광판 철거
H형강 | H-150x150x7x10 | TON | 0.63 | - 총길이 20m x 비중31.5 (X,Y열 부재) | 0.63 | 0 | 0.63
H형강 | H-100x100x6x8 | TON | 0.17 | - 총길이 10m x 비중17.2 (X,Y열 부재) | 0.17 | 0 | 0.17
EGI판넬(냉연강판) | 900x1800x1.6T | TON | 0.084 | - 4장 x 비중21.0 (전면 외부 마감재) | 0.084 | 0 | 0.084
철구조물 총 무게 |  | TON | 0.884

## 노임단가
시중노임단가
2023년 상반기 노임
노 임 명 | 단 가 | 노 임 명 | 단 가
통신외선공 | 363102 | 통신관련기사 | 292454
통신설비공 | 280506 | 통신관련기능사 | 234222
통신내선공 | 251790 | 플랜트기계설치공 | 240797
통신케이블공 | 389536 | 계장공 | 283405
무선안테나공 | 319190 | 내선전공 | 265406
특별인부 | 197450 | 저압케이블공 | 288442
보통인부 | 157068 | 철공 | 223124
전기공사산업기사 | 265465 | 비계공 | 278151
H/W시험사 | 354947 | 용접공 | 249748
S/W시험사 | 401195 | 도장공 | 242035
코킹공 | 194831 | 배전전공 | 265406
광케이블설치사 | 409726 | 철근공 | 252113
통신관련산업기사 | 284281 | 콘크리트공 | 245223