## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 안산문화예술의전당 식당동 및 다목적홀 인테리어 개선공사 (식당동 기계)]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 안산문화예술의전당 식당동 기계설비 공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 1.위생배관설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 1.위생기구설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 2.위생배관설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
0102 2.철거공사 | [12 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 1.공조덕트철거공사 | [12 empty] | 010201 |  | 0102 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 안산문화예술의전당 식당동 및 다목적홀 인테리어 개선공사 (식당동 기계)]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 1.위생기구설치공사 | [15 empty] | 010101
대변기 | 양변기, KSC1110(F/V) | 조 | 8 | [9 empty] | 5EA714E6C21917E74C3811E0604C61 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015EA714E6C21917E74C3811E0604C61 | 6
대변기 | 양변기(장애자용), 고정식,RCP-3 | 조 | 1 | [9 empty] | 5EA714E6C2191265B335116D93B261 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015EA714E6C2191265B335116D93B261 | 7
소변기 | KSU 320 | 개 | 6 | [9 empty] | 5EA714E6C239C09F378F11D8B84639 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015EA714E6C239C09F378F11D8B84639 | 8
세면기 | KSL 1040, (혼합) | 조 | 4 | [9 empty] | 5EA714E6C249EA7C586C113DD92F6D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015EA714E6C249EA7C586C113DD92F6D | 9
세면기 | 장애자용, LP-2 | SET | 1 | [9 empty] | 5EA714E6C249EFFF79891178D4CBD5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015EA714E6C249EFFF79891178D4CBD5 | 10
오닉스세면대 | 1000x600(1구) | 조 | 4 | [9 empty] | 5FD14402225953FBAAA11119DD479ADA06CC84 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015FD14402225953FBAAA11119DD479ADA06CC84 | 11
수건걸이설치 | 크롬도장(1BAR) | 개 | 5 | [9 empty] | 5EA714E532D9582C6F2E11D4B6B148 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015EA714E532D9582C6F2E11D4B6B148 | 12
휴지걸이 | SUS제 | 개 | 9 | [9 empty] | 5EA714E532D95BE1F92311135E73BC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015EA714E532D95BE1F92311135E73BC | 13
비누대 | 비누대 | 개 | 5 | [9 empty] | 5EA714E532D95DAF0D5611B2ED1950 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015EA714E532D95DAF0D5611B2ED1950 | 14
거울(화장경) | 600*900*5MM | 개 | 5 | [9 empty] | 5EA714E532A987021A2011B49CC6D5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015EA714E532A987021A2011B49CC6D5 | 15
장애자용손잡이 | 대변기-일반식 | 개 | 1 | [9 empty] | 5948445E62B942FFC00C113E11F0DA298E2249 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015948445E62B942FFC00C113E11F0DA298E2249 | 5
장애자용손잡이 | 세면기 | 개 | 1 | [9 empty] | 5948445E62B942FFC00C113E13AD3D810B452D |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015948445E62B942FFC00C113E13AD3D810B452D | 4
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5EB104CBD2A96434F7B711252EC9914E89D4FE |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015EB104CBD2A96434F7B711252EC9914E89D4FE | 16 | bar: JUK1
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 5EB104CBD2A96434F7B711252EC9914E89D003 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015EB104CBD2A96434F7B711252EC9914E89D003 | 17 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5F7A1498621918D7DA2911AF1D63001 |  |  | 010101 | F | F | F | [26 empty] | 0101015F7A1498621918D7DA2911AF1D63001 | 66
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 2.위생배관설치공사 | [15 empty] | 010102
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, Φ13mm | m | 39 | [9 empty] | 593FE495A2996F6CB856110D9F9AF10B9A2784 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6CB856110D9F9AF10B9A2784 | 19 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, Φ25mm | m | 16 | [9 empty] | 593FE495A2996F6CB856110D9F9AF10B9A278A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6CB856110D9F9AF10B9A278A | 20 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5F7A1498621918D7DA2911AF1D63001 |  |  | 010102 | F | F | F | [26 empty] | 0101025F7A1498621918D7DA2911AF1D63001 | 67
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD20 | m | 36.5 | [9 empty] | 5EA7D43922A9FFA1ABDC11C2087D50 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025EA7D43922A9FFA1ABDC11C2087D50 | 21
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD25 | m | 14.4 | [9 empty] | 5EA7D43922A9FE988C1011A5F3D122 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025EA7D43922A9FE988C1011A5F3D122 | 22
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 엘보90°, SP | 개 | 21 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B905E425B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B905E425B | 23
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25mm, 엘보90°, SP | 개 | 9 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B905E425D |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B905E425D | 24
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20*13mm, 티, SP | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932BF99A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932BF99A | 25
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25*20mm, 티, SP | 개 | 9 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932BF99E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932BF99E | 26
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13*12.7mm, 급수전티, SP | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932AEA51 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932AEA51 | 27
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25*25.4mm, 급수전티, SP | 개 | 9 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932AEA55 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932AEA55 | 28
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 캡, SP | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932F6AF6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932F6AF6 | 29
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25mm, 캡, SP | 개 | 9 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932F6B85 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932F6B85 | 30
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20*12.7mm, 수전소켓, SP | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932DBA57 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6C4B932DBA57 | 31
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20*12.7mm, 수전엘보, SP | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6F2C11C43C6E70B5D5C969 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6F2C11C43C6E70B5D5C969 | 32
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113EAFFB960E7343FC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113EAFFB960E7343FC | 33
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 9 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113EAFFB960E7343FA |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113EAFFB960E7343FA | 34
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113EAFFB960E7342DE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113EAFFB960E7342DE | 35
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 9 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113EAFFB960E7342D0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113EAFFB960E7342D0 | 36
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, 45˚단곡관, DRF | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113EAFF35DFAB7C3E3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113EAFF35DFAB7C3E3 | 37
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100mm, 45˚단곡관, DRF | 개 | 9 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113EAFF35DFAB7C3E0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113EAFF35DFAB7C3E0 | 38
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(DRF) D50 | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113FB437F07C79B884 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113FB437F07C79B884 | 39
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(DRF) D100 | 개 | 9 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113FB437F07C79B882 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113FB437F07C79B882 | 40
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, PVC스리브 | 개 | 11 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113EAED5AFD089C5A7 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113EAED5AFD089C5A7 | 41
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ100mm, PVC스리브 | 개 | 9 | [9 empty] | 593FE495A2996F6E6E05113EAED5AFD089C486 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102593FE495A2996F6E6E05113EAED5AFD089C486 | 42
슬리브 설치(바닥) | D25 - D50 | 개소 | 11 | [9 empty] | 5EA73431621912DE4550111C8AF90A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025EA73431621912DE4550111C8AF90A | 43
슬리브 설치(바닥) | D65 - D100 | 개소 | 9 | [9 empty] | 5EA73431621912DE4550111F5E588B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025EA73431621912DE4550111F5E588B | 44
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 300mm | 개소 | 11 | [9 empty] | 5EA73435D2895957F69011F8F9A96F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025EA73435D2895957F69011F8F9A96F | 45
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 300mm | 개소 | 9 | [9 empty] | 5EA73436E22904560A60119739A1A9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025EA73436E22904560A60119739A1A9 | 46
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5EB104CBD2A96434F7B711252EC9914E89D4FE |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101025EB104CBD2A96434F7B711252EC9914E89D4FE | 47
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 5EB104CBD2A96434F7B711252EC9914E89D7B9 |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101025EB104CBD2A96434F7B711252EC9914E89D7B9 | 48
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5F7A1498621918D7DA2911AF1D60002 |  |  | 010102 | F | F | F | [26 empty] | 0101025F7A1498621918D7DA2911AF1D60002 | 68
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 1.공조덕트철거공사 | [15 empty] | 010201
덕트공 | 디퓨저, 원형, Φ125mm, 알루미늄 철거 | 인 | [10 empty] | 5FD14402225953FBAAA11119DD479ADA07E6D3 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015FD14402225953FBAAA11119DD479ADA07E6D3 | 51
덕트공 | 디퓨저, 원형, Φ200mm, 알루미늄 철거 | 인 | [10 empty] | 5FD14402225953FBAAA11119DD479ADA07E7F3 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015FD14402225953FBAAA11119DD479ADA07E7F3 | 52
고철 | 하급 | KG | [10 empty] | 5FD1A49BB2C9E61D8AF9110A0CF595C483EF34 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015FD1A49BB2C9E61D8AF9110A0CF595C483EF34 | 65
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL