## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 안산문화예술의전당 식당동 및 다목적홀 인테리어 개선공사 (다목적홀 기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 안산예술의전당 다목적홀 기계설비 공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 1.공조덕트설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 1.공조덕트설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
0102 2.위생배관설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 1.위생기구설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010201 |  | 0102 |  | 3
010202 2.위생배관설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010202 |  | 0102 |  | 3
0103 3.공조배관설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2
010301 1.공조관배철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010301 |  | 0103 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 안산문화예술의전당 식당동 및 다목적홀 인테리어 개선공사 (다목적홀 기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 1.공조덕트설치공사 | [15 empty] | 010101
공조덕트(플렉시블) | (AL), D150 | m | 8 | [9 empty] | 441B34A09D0176C5D2A4A19B3C023 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B34A09D0176C5D2A4A19B3C023 | 12
공조덕트(플렉시블) | (AL), D200 | m | 121 | [9 empty] | 441B34A09D0170BA423DB64359E20 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B34A09D0170BA423DB64359E20 | 13
공조덕트(플렉시블) | (AL), D250 | m | 24 | [9 empty] | 441B34A09D01726832F3B71F48B05 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B34A09D01726832F3B71F48B05 | 14
공조덕트(플렉시블) | (AL), D300 | m | 36 | [9 empty] | 441B34A09D017D7252CC605D803EC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B34A09D017D7252CC605D803EC | 15
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD150 | m | 8 | [9 empty] | 441B334094FBE39A420A35E559DFA |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B334094FBE39A420A35E559DFA | 4
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD200 | m | 121 | [9 empty] | 441B334094FBE4B1D2E4B7F4B1D15 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B334094FBE4B1D2E4B7F4B1D15 | 5
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD250 | m | 24 | [9 empty] | 441B334094FBE54832C838A66A251 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B334094FBE54832C838A66A251 | 6
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD300 | m | 36 | [9 empty] | 441B334094FBE66FC268C2B8BB2A8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B334094FBE66FC268C2B8BB2A8 | 7
디퓨저 | 원형,Φ150,AL | 개 | 8 | [9 empty] | 441B34A09880C0235226CA403BF1E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B34A09880C0235226CA403BF1E | 8
디퓨저 | 원형,Φ200,AL | 개 | 121 | [9 empty] | 441B34A09880C024729760FDA04AF |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B34A09880C024729760FDA04AF | 9
디퓨저 | 원형,Φ250,AL | 개 | 24 | [9 empty] | 441B34A09880C02512FD92CBC4696 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B34A09880C02512FD92CBC4696 | 10
디퓨저 | 원형,Φ300,AL | 개 | 36 | [9 empty] | 441B34A09880C026226CBE5BC3EC0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101441B34A09880C026226CBE5BC3EC0 | 11
덕트공 | 디퓨저, 원형, Φ150mm, 알루미늄 철거 | 인 | 1.619 | [8 empty] | 처리비포함 | 456A39B0966086F1127A271EDABD55E5F048A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101456A39B0966086F1127A271EDABD55E5F048A | 16
덕트공 | 디퓨저, 원형, Φ250mm, 알루미늄 | 인 | 5.203 | [8 empty] | 처리비포함 | 456A39B0966086F1127A271EDABD55E5F0489 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101456A39B0966086F1127A271EDABD55E5F0489 | 17
덕트공 | 디퓨저, 원형, Φ300mm, 알루미늄 | 인 | 7.805 | [8 empty] | 처리비포함 | 456A39B0966086F1127A271EDABD55E5F0488 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101456A39B0966086F1127A271EDABD55E5F0488 | 18
덕트공 | 디퓨저, 원형, Φ200mm, 알루미늄 철거 | 인 | 24.49 | [8 empty] | 처리비포함 | 456A39B0966086F1127A271EDABD55E5F0482 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101456A39B0966086F1127A271EDABD55E5F0482 | 19
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010201 1.위생기구설치공사 | [15 empty] | 010201
수채 | 소제용수채, 1S CS-1 | 조 | 2 | [9 empty] | 441B3F9096E1D069227166A9C23E0 |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 010201441B3F9096E1D069227166A9C23E0 | 22
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010202 2.위생배관설치공사 | [15 empty] | 010202
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, Φ13mm | m | 14 | [9 empty] | 438E3AF0931BE91572EA10893B63285F9375C |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE91572EA10893B63285F9375C | 24 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, Φ20mm | m | 11 | [9 empty] | 438E3AF0931BE91572EA10893B63285F9375D |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE91572EA10893B63285F9375D | 25 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관(고무링) | PVC관(VG1), D50 | M | 8 | [9 empty] | 438E3AF0931BE91572772B96AD2812BE56B4F |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE91572772B96AD2812BE56B4F | 26 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 45C13D009658232472EB927767E001 |  |  | 010202 | F | F | F | [26 empty] | 01020245C13D009658232472EB927767E001 | 64
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD20 | m | 22.5 | [9 empty] | 441B334097B6D48AF29474C75457A |  |  | 010202 | T | F | F | [26 empty] | 010202441B334097B6D48AF29474C75457A | 27
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 엘보90°, SP | 개 | 15 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D3C3E370 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D3C3E370 | 28
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, 엘보90°, SP | 개 | 2 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D3C3E371 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D3C3E371 | 29
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20*13mm, 티, SP | 개 | 5 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0761C65 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0761C65 | 30
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ40*20mm, 티, SP | 개 | 1 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0761D09 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0761D09 | 31
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13*12.7mm, 급수전티, SP | 개 | 3 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0773B39 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0773B39 | 32
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, 캡, SP | 개 | 1 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D072BF0E |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D072BF0E | 33
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20*19.1mm, K-유니언, SP | 개 | 1 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0735D94 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0735D94 | 34
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, 소켓, SP | 개 | 5 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0708933 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0708933 | 35
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20*12.7mm, 수전소켓, SP | 개 | 3 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0708EBA |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A685D0708EBA | 36
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20*12.7mm, 수전엘보, SP | 개 | 3 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917225D4A9A1A4DD9A5E5644 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917225D4A9A1A4DD9A5E5644 | 37
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917224CAE7E6C5BB2B212132 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917224CAE7E6C5BB2B212132 | 38
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, P트랩, DRF | 개 | 2 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917224CAE7E7EBBA2AE4152A |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917224CAE7E7EBBA2AE4152A | 39
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 3 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917224CAE7E7EBBA2AE52452 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917224CAE7E7EBBA2AE52452 | 40
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 3 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917224CAE7E7EBBA2AE52571 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917224CAE7E7EBBA2AE52571 | 41
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, 45˚단곡관, DRF | 개 | 2 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917224CAE7E7E361FF35954B |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917224CAE7E7E361FF35954B | 42
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(DRF) D50 | 개 | 2 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917224CAE6DEC4BD708D3472 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917224CAE6DEC4BD708D3472 | 43
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (DRF) D75 | 개 | 5 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917224CAE6DEC4BD7088B233 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917224CAE6DEC4BD7088B233 | 44
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, Φ50mm, PVC스리브 | 개 | 2 | [9 empty] | 438E3AF0931BE917224CAE7E6C5BB2B2123F7 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202438E3AF0931BE917224CAE7E6C5BB2B2123F7 | 45
절연행가(전산볼트) | D20 | 개소 | 5 | [9 empty] | 441B3F909310038FE20D497B3B315 |  |  | 010202 | T | F | F | [26 empty] | 010202441B3F909310038FE20D497B3B315 | 46
슬리브 설치(바닥) | D25 - D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 441B3D409CAFBE6D42BBC79FB260F |  |  | 010202 | T | F | F | [26 empty] | 010202441B3D409CAFBE6D42BBC79FB260F | 47
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 300mm | 개소 | 2 | [9 empty] | 441B3D40983033B642C696E8A791B |  |  | 010202 | T | F | F | [26 empty] | 010202441B3D40983033B642C696E8A791B | 48
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 440230F093E69349620D784233AC79C43D958 |  |  | 010202 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010202440230F093E69349620D784233AC79C43D958 | 49
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 440230F093E69349620D784233AC79C43DA68 |  |  | 010202 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010202440230F093E69349620D784233AC79C43DA68 | 50
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 45C13D009658232472EB927767D002 |  |  | 010202 | F | F | F | [26 empty] | 01020245C13D009658232472EB927767D002 | 65
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010301 1.공조배철거공사 | [15 empty] | 010301
이음매없는동및동합금관 | 이음매없는동및동합금관, 배관용동관, L형, Φ25mm | m | 36 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 철거 | 438E3AF0931BE91572EA68986D6C6DC2FDAEB |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 010301438E3AF0931BE91572EA68986D6C6DC2FDAEB | 53 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.84 | [9 empty] | 440230F093E69349620D784233AC79C43D958 |  |  | 010301 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010301440230F093E69349620D784233AC79C43D958 | 54
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.2096 | [9 empty] | 440230F093E69349620D784233AC79C43DA68 |  |  | 010301 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010301440230F093E69349620D784233AC79C43DA68 | 55
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 45C13D009658232472EB927767D002 |  |  | 010301 | F | F | F | [26 empty] | 01030145C13D009658232472EB927767D002 | 67
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | TOTAL